## Blad1
|  |  | Verdunningsfactor | [5 empty] | aardgas |  | andere |  | brandstof |  | voor formule
|  | Bestaande of te ontwerpen toestand | [6 empty] | C1 | C2 | C1 | C2 |  |  | C1 | C2
[5 empty] | Gas |  |  | 1 | 163 | 325 | 325 | 1100 | 1 | aardgas | 60 | 60
Situatie (zie blad 2 of 3) |  | 2 |  | Max. P (kW) als l en Dh vast zijn |  |  |  | 2 | 60 | 60 | 220 | 220 | 2 | andere | 220 | 220
[5 empty] | 5.76 |  |  | 3 | 500 | 1e-05 | 5000 | 5000
Vermogen P (kW) |  | 28 |  | f (verdunningsfactor) |  | 0.01 |  | 4 | 500 | -325 | 5000 | 5000 | 1 | aardgas | #REF! | #REF!
[8 empty] | 5 | 80 | 80 | 220 | 650 | 2 | andere | #REF! | #REF!
Lengte l (m) |  | 2 |  | Min. lengte als P en Dh vast zijn |  |  |  | 6 | 163 | 325 | 325 | 1100
[5 empty] | 6.8192 |  |  | 7 | 80 | 80 | 220 | 650 |  |  | NVT
Dh (m) |  | 2 |  | f (verdunningsfactor) |  | 0.01 |  | 8 | 163 | 325 | 325 | 1100 |  |  | maar dan is l < Dh
| Maximum | [6 empty] | 9 | 163 | 325 | 325 | 1100
f (verdunningsfactor) gas | 0.01 | 0.022048 |  | Min. Dh als P en l vast zijn |  |  |  | 10 | 80 | 80 | 220 | 650
[5 empty] | 2 |  |  | 11 | 110 | 325 | 800 | 1100
|  |  |  | f (verdunningsfactor) |  | 0.022048 | Zie opmerking 2 | 12 | 163 | 60 | 5000 | 5000
[7 empty] | © t'Joens D. | 13 | 110 | 325 | 800 | 1100
|  |  |  | Opmerkingen : | Opmerkingen |  |  | 14 | 163 | 80 | 5000 | 5000
|  |  |  | 1 | Lengte l ³ Dh |  |  | 15 | 500 | 1e-05 | 5000 | 5000
[5 empty] | of lengte l ³ 0 |  |  | 16 | 500 | -325 | 5000 | 5000
|  |  |  | 2 | Dh £ lengte l |  |  | 17 | 110 | 325 | 800 | 1100
of Dh ³ 0
0
600
Min. Dh als P en l vast zijn
[8 empty] | 0.01 |  | Max. Dh als P en l vast zijn |  |  |  |  | 5.76 | 1.7424
[8 empty] | 0.0015 | [6 empty] | 6.8192 | 14.0349
[14 empty] | 6.8192 | 6.8192 | 14.0349
[15 empty] | 6.8192 | 14.0349
[15 empty] | #REF! | #REF!
0
0
0
0

## Blad2
| D = dak | G = gevel | T = toevoer | A = afvoer | Dh = vert. afstand tussen afvoer- en toevoeropening
Situatie 1
Situatie 2
Situatie 3
Situatie 4
Situatie 5
Situatie 6
Situatie 7
Situatie 8
Situatie 9
Situatie 10
Situatie 11
Situatie 12
Situatie 13
Situatie 14
Situatie 15
Situatie 16
Situatie 17

## Blad3
Verdunningsfactor selectietabel | [14 empty] | Situaties
Legende | T = Toevoer verse lucht |  |  |  | Coëfficiënt |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| A = Afvoer rookgassen | [5 empty] | Situaties 9: Gas
| D = Dakvlak(ken) |  |  | D > 75° = G | s1 |  | 163 | 60 | 500 | 500 | 80 | 163 | 80 | 163 | 163 | 80 | 110 | 163 | 110 | 163 | 500 | 500 | 110
| G = Gevelvlak(ken) |  |  |  | s2 |  | 325 | 60 | 0 | -325 | 80 | 325 | 80 | 325 | 325 | 80 | 325 | 60 | 325 | 80 | 0 | -325 | 325
Stookolie
|  |  | Ja |  | s1 |  | 325 | 220 | 3500 | 1000 | 220 | 325 | 220 | 325 | 325 | 220 | 800 | 500 | 800 | 1100 | 3500 | 1000 | 800
[5 empty] | s2 |  | 1100 | 220 | 3850 | 1100 | 350 | 1100 | 650 | 1100 | 1100 | 650 | 1100 | 500 | 1100 | 1500 | 3850 | 1100 | 1100
Nee
START
|  | A en T gescheiden |  | A en T in zelfde of |  |  | 4: A en T in G die; 8: G in
Situatie 8 |  | door nok |  | aangrenzende |  |  | 4: hoek vormen; 8: binnenhoek; Situaties 12: A lager dan T; Situaties 16: Situatie 15
|  |  |  | G en/of D |  |  | 8: (< 180°)
A en T gescheiden | bar: 1; 7 to Situaties 9; Situaties 11 to Situaties 13
Situatie 12 |  | A lager dan T |  | door plat D |  | Situatie 11 | 8: Situatie 17; Situaties 12: Situatie 16 | Situatie 8
|  | A en T in tegen- |  |  |  |  | 4: A en T in zelfde D; 8: minstens 1; Situaties 12: A en T | A en T
A horizontaal |  | overliggend G |  | Situatie 15 |  | Situatie 14 | 4: of aangrenzende; 8: D helling; Situaties 12: gescheiden door | gescheiden door
|  | of D helling ³ 23° |  |  |  |  | 4: D; 8: ³ 23°; Situaties 12: nok of goot | nok
Situatie 10 | [5 empty] | A lager dan T | 4: T in D; 8: Situatie 5; Situaties 16: Situatie 7
|  | A en T gescheiden |  |  |  |  | 4: A en T gescheiden; Situaties 16: T in D
Situatie 16 |  | door plat D |  |  |  | Situatie 13 | 4: door nok; 8: Situatie 8; Situaties 12: A lager dan T; Situaties 16: met helling
³ 23°
A in D met
|  | Situatie 2 |  |  |  | A in D | 4: A lager dan T; 8: Situatie 6; Situaties 12: helling ³ 23° of in; Situaties 16: Situatie 14
zelfde vlak als T
[6 empty] | Situatie 4 | 4: A in D; Situaties 12: Situatie 1; Situaties 16: Situatie 10
[7 empty] | 4: Situatie 3; Situaties 12: Situatie 12; Situaties 16: A horizontaal | A lager dan T
[7 empty] | Situaties 16: Situatie 11 | A horizontaal
© t'Joens D.
Situatie 9